| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |
| --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Единый адрес: pnm@nt-rt.ru |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа анализатора влажности и кислорода

Пожалуйста, сообщите как можно больше информации о конкретном применении заказываемого анализатора. В случае необходимости консультации или помощи при выборе конфигурации анализаторов, обращайтесь, пожалуйста, в наш московский офис

| Имя: |  | Дата: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность: |  | Телефон: |  |
| Компания: |  | Факс: |  |

| Адрес компании (включая индекс): |  |
| --- | --- |
| Адрес установки (если другой): |  |

Характеристика среды и установочные данные

| Число точек измерения влажности: |  |
| --- | --- |
| Число точек измерения концентрации кислорода: |  |

Пожалуйста, приведите следующие данные для каждой точки измерения.

| Анализируемая среда: |  |
| --- | --- |
| Измеряемый параметр: | ( Только влажность | ( Только содержание кислорода | ( Влажность и содержание кислорода |
| Состояние среды: | ( Газ | ( Жидкость |

| Полный химический состав | Наименование компонента | Химическая формула | Проценты по объему/ проценты по весу |
| --- | --- | --- | --- |
| Компонент A |  |  | Номинальный % | ( % |
| Компонент B |  |  | Номинальный % | ( % |
| Компонент C |  |  | Номинальный % | ( % |
| Компонент D |  |  | Номинальный % | ( % |
| Компонент E |  |  | Номинальный % | ( % |
| Компонент F |  |  | Номинальный % | ( % |
| Другие * |  |  | Номинальный % | ( % |
|  |  |  | Сумма** = 100 % | ( 1 % |

| * При необходимости, используйте стр. 4 для продолжения перечисления. | **Сумма должна быть как можно ближе к 100 % |
| --- | --- |

| Механические примеси (пыль, смола, масло и др.): |  | Концентрация: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Температура фазового перехода (сжижение, кристаллизаця и т.д.) газа и жидкости при атмосферном давлении: |  |
| --- | --- |

Характеристика среды и установочные данные (продолжение)

| Наименование и концентрация присутствующих кислых газов (CO2, H2S, Cl2, NОx, SO2 и т.п.): |  |
| --- | --- |

| Необходимый вид контроля: | ( Периодический | ( Непрерывный |
| --- | --- | --- |

| Рабочее давление Избыточн. | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее давление Абсолютн. | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальное |  |
| Рабочая температура: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальная |  |
| Расход: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальный |  |

| Диаметр трубы в точке отбора пробы: |  |
| --- | --- |

| Сброс пробы: | ( В атмосферу | ( Возврат в процесс |
| --- | --- | --- |

Давление в точке возврата пробы в процесс:

|  | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Параметры питающей сети: | ( Источник питания переменного тока |  | В |  | Гц | ( Источник питания постоянного тока |  | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( Сжатый воздух, давление |  | ( Холодная вода, температура |  |
|  | ( Пар, давление |  | ( Другое |  |

| Температура окружающей среды: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Кроме приведенной выше информации,

пожалуйста, сообщите следующие данные для каждой точки измерения

Измерение влажности

| Требуемые единицы: | ( Точка росы | ( ppmv (газ) | ( ppbv (газ) | ( ppmw (жидкость) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( Другие |  |

| Диапазон изменения влажности: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Категория взрывоопасности помещения в месте установки датчика: | ( Безопасная | ( Опасная |
| --- | --- | --- |

| При использовании датчика в опасных зонах, укажите: | Класс |  | Группу |  | Раздел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Место установки датчика: | ( Внутри помещения | ( На открытой площадке |
| --- | --- | --- |

| Необходимая длина кабеля от анализатора до датчика влажности: |  |
| --- | --- |

Измерение концентрации кислорода

| Требуемые единицы: | ( ppmv | ( % (объемные) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Диапазон изменения содержания О2: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Категория взрывоопасности помещения в месте установки датчика: | ( Безопасная | ( Опасная |
| --- | --- | --- |

| При использовании датчика в опасных зонах, укажите: | Класс |  | Группу |  | Раздел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Место установки датчика: | ( Внутри помещения | ( На открытой площадке |
| --- | --- | --- |

| Необходимая длина кабеля от анализатора до датчика кислорода: |  |
| --- | --- |

Требования к электронному блоку анализатора

| Исполнение корпуса: | ( Монтаж в 482.6 мм стойку | ( Монтаж на столе | ( Монтаж на щите | ( Водонепроницаемое/ монтаж на стене |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( Взрывобезопасное | ( Другое |  |

| Категория взрывоопасности помещения в месте установки электронного блока анализатора: | ( Безопасная | ( Опасная |
| --- | --- | --- |

| При использовании анализатора в опасных зонах, укажите: | Класс |  | Группу |  | Раздел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Место установки электронного блока: | ( Внутри помещения | ( На открытой площадке |
| --- | --- | --- |

| Необходимый выход: | ( От 0 до 100 mV | ( От 0 до 2 V | ( От 4 до 20 mA | ( От 0 до 20 mA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( RS232 | ( Другой |  |

| Сигнализация/ пределы: | ( Верхний/ нижний | ( Верхний | ( Нет | ( Другой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( RS232 | ( Другой |  |

| Параметры питающей сети: | ( Источник питания переменного тока |  | В |  | Гц | ( Источник питания постоянного тока |  | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( Сжатый воздух, давление |  | ( Холодная вода, температура |  |
|  | ( Пар, давление |  | ( Другое |  |

| Температура окружающей среды: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительные сведения

| Наличие вспомогательных устройств (очистительных, охлаждающих, редуцирующих и др.) для анализируемой смеси в месте отбора пробы: | ( Да | ( Нет |
| --- | --- | --- |

| Измерение температуры пробы: | ( Не требуется | ( Требуется |
| --- | --- | --- |
| Измерение давления пробы: | ( Не требуется | ( Требуется |
| Маркировка: | ( Не требуется | ( Требуется |
| Рисунки: | ( Не требуется | ( Требуется |
| Слайды: | ( Не требуется | ( Требуется |
| Дополнительные инструкции: | ( Не требуется | ( Требуется | (Число копий |  | ) |

Дополнительные сведения (продолжение)

| Специальные требования: |  |
| --- | --- |

Пожалуйста, представьте краткое описание или эскиз технологического процесса.

| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |
| --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Единый адрес: pnm@nt-rt.ru |